五、谐振电容器

型号命名：RT8718A *** **** ***

详细参数：（详见样本）

| 容量范围 Capacitance range | 0.1F~10 F |
| --- | --- |
| 额定电压 Rated Voltage | 1200 VDC~4000 VDC |
| 电容量允许偏差 Capacitance Tolerance | J:±5％ ，K:±10％ |
| 介质损耗角正切 Dissipation factor tgδ | ≤0.001 (1KHz) |
| 运行温度范围 Operating temperature range | -40 °C~ 85 °C |
| 贮存温度范围 Storage temperature range | -40 °C~ 105 °C |
| 耐电压 Voltage Endurance | 极间 Between Terminals：1.5UN (10s) |
| 安装 Installation | 无支架 stentless 有支架 standoff |
| 最大电极扭矩 Max torque of electrode | M6: 5Nm M8: 6Nm |
| 最大安装扭矩 Max torque of installation | 5Nm |
| 湿度 Humidity | 95% （T test=56days） |
| 最高使用海拔 Maximum Altitude | 2000m |
| 预期寿命 Lifetime Expectancy | 100 000 h @UN ;hotspot≤70℃ |

产品图片：

操作说明：

/

原理框图：

附件配件：

/